# TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

## Soklová PVC lišta UNIVERSAL – EGIBI FLOORS

### Použití

Soklová PVC lišta EGIBI FLOORS je určena pro zakončení vinylových SPC podlah, laminátových podlah, koberců, PVC krytin a dlažby. Vnitřní kanál umožňuje bezpečné skryté vedení nízkonapěťových kabelů.

Typ výrobku

PVC soklová lišta s možností vedení nízkonapěťových kabelů, samozhášivý materiál, střední odolnost proti nárazu

### Popis produktu

Soklová lišta EGIBI FLOORS poskytuje čisté a estetické zakončení podlahy, zakrývá dilatační mezery a umožňuje vedení kabeláže. Dekor Toronto ladí s podlahami ve stejném odstínu a vytváří moderní a jednotný vzhled interiéru. PVC materiál je odolný, snadno udržovatelný a vhodný do domácností i komerčních prostor.

### Technické parametry

| Teplotní odolnost | 5 °C až 60 °C |
| --- | --- |
| Odolnost proti nárazu | 2 J |
| Krytí IP | IP 30 |
| Materiál | PVC – samozhášivé, odolné proti nárazu a vlhkosti |

### Rozměry profilu

| Výška | 55 mm |
| --- | --- |
| Šířka | 23 mm |
| Šířka kanálu pro kabeláž | 18 mm |
| Délka lišty | 2,5 m (0 / +3 mm) |

### Výhody produktu

• Moderní a přirozený vzhled

• Zakrytí dilatačních mezer

• Možnost skrytého vedení kabeláže

• Odolný a omyvatelný PVC materiál

• Snadná montáž díky doplňkům (spojky, rohy, koncovky)

• Vhodná pro domácí i komerční prostory

### Doporučené použití

• Obývací pokoje

• Kanceláře

• Komerční prostory

• Konferenční místnosti

• Showroomy